一手樓驗收清單

1 預備工具

| 項目 | 工具 | 作用 | 有 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 售樓說明書 | 比較交樓時樓宇與說明書的用料 |  |  |
| 1.2 | 拉尺 | 量度 |  |  |
| 1.3 | 平水尺 | 驗查牆、門、窗等水平及垂直度 |  |  |
| 1.4 | 廁紙 | 驗查沖水力 |  |  |
| 1.5 | 報紙 | 驗查漏水地方 |  |  |
| 1.6 | 水瓶 | 注水後測試地台去水情況 |  |  |
| 17 | 電筒 | 照明較黑地方 |  |  |
| 1.8 | 乒乓球/波子 | 驗查地面、窗台等水平 |  |  |
| 1.9 | 紙筆 | 記錄 |  |  |
| 2.0 | 小鏡 | 檢驗外牆 |  |  |
| 2.1 | RCD Tester | 測試總製短路功能 |  |  |
| 2.2 | 有通電指示的三腳電插頭 | 測試電源 |  |  |
| 2.3 | 相機/攝錄機 | 記錄一些較嚴重的問題,以便日後跟進 |  |  |

2驗樓清單

| 2 | 客廳 | 是/否 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 天花 |  |  |
|  | 天花是否平滑 |  |  |
|  | 天花線是否平直 |  |  |
|  | 天花角是否直角 |  |  |
|  | 燈是否隱固 |  |  |
|  | 天花漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 天花有沒有水漬 |  |  |
|  | 天花有沒有裂紋 |  |  |
| 2.2 | 牆身 |  |  |
|  | 牆身是否平滑 |  |  |
|  | 牆身線是否平直 |  |  |
|  | 牆身角是否直角 |  |  |
|  | 牆身漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 牆身有沒有水漬 |  |  |
|  | 牆身有沒有裂紋 |  |  |
|  | 牆角是否直角 |  |  |
|  | 牆身是否垂直 |  |  |
|  | 牆身與天花的夾口是否平直 |  |  |
|  | 牆身有否空心批盪 |  | 搞打時較響 |
|  | 窗邊有否粉狀 |  | 若有粉狀,可能曾滲水 |
|  | 電掣邊的表面是否完美 |  |  |
| 2.3 | 地台 |  |  |
|  | 地面是否平 |  |  |
|  | 地板是否太大隙 |  |  |
|  | 與腳線接口是否完美 |  |  |
|  | 腳線與牆身接口是不完美 |  |  |
|  | 行上地板時有否異響 |  |  |
|  | 放乒乓球是否向一邊流去 |  |  |
|  | 腳線是否直 |  |  |
|  | 搞腳線時有否異響 |  |  |
|  | 地板有否異色 |  |  |
|  | 測測地板的安裝方法 |  |  |
|  | 地板有否被刮花 |  |  |
| 2.4 | 大門 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 關門器 |  |  |
|  | 防盜鏈 |  |  |
|  | 防盜眼 |  |  |
|  | 門鈴 |  |  |
|  | 門身 |  | 要實心,足半小時防火 |
|  | 門框 |  | 要有半小時防火 |
|  | 門基 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 封口線 |  |  |
|  | 油漆 |  |  |
|  | 防煙條 |  | 可發揮防煙效能,合半小時防火標準 |
| 2.5 | 窗 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |
|  | 玻璃線 |  |  |
|  | 窗框 |  |  |
|  | 玻璃膠 |  |  |
|  | 外牆防水膠 |  |  |
|  | 去水孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 鉸 |  |  |
|  | 看一看鋁框有否異常頻色 |  |  |
| 2.6 | 窗台板 |  |  |
|  | 看一看下列是否完美 |  |  |
|  | 窗台板面 |  |  |
|  | 窗台板角 |  |  |
|  | 窗台板底 |  |  |
|  | 窗台皮邊 |  |  |
|  | 窗台板有否異響 |  |  |
|  | 窗台底批盪有否粉狀 |  | 若有可能曾滲水 |
| 2.7 | 其他 |  |  |
| 3 | 房間 | 是/否 |  |
| 3.1 | 天花 |  |  |
|  | 天花是否平滑 |  |  |
|  | 天花線是否平直 |  |  |
|  | 天花角是否直角 |  |  |
|  | 燈是否隱固 |  |  |
|  | 天花漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 天花有沒有水漬 |  |  |
|  | 天花有沒有裂紋 |  |  |
| 3.2 | 牆身 |  |  |
|  | 牆身是否平滑 |  |  |
|  | 牆身線是否平直 |  |  |
|  | 牆身角是否直角 |  |  |
|  | 牆身漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 牆身有沒有水漬 |  |  |
|  | 牆身有沒有裂紋 |  |  |
|  | 牆角是否直角 |  |  |
|  | 牆身是否垂直 |  |  |
|  | 牆身與天花的夾口是否平直 |  |  |
|  | 牆身有否空心批盪 |  | 搞打時較響 |
|  | 窗邊有否粉狀 |  | 若有粉狀,可能曾滲水 |
|  | 電掣邊的表面是否完美 |  |  |
| 3.3 | 地台 |  |  |
|  | 地面是否平 |  |  |
|  | 地板是否太大隙 |  |  |
|  | 放乒乓球是否向一邊流去 |  |  |
|  | 腳線是否直 |  |  |
|  | 搞腳線時有否異響 |  |  |
|  | 地板有否異色 |  |  |
|  | 測測地板的安裝方法是否正確 |  |  |
|  | 地板有否被刮花 |  |  |
|  | 與腳線接口是否完美 |  |  |
|  | 腳線與牆身接口是不完美 |  |  |
|  | 行上地板時有否異響 |  |  |
| 3.4 | 房門 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 封口線 |  |  |
|  | 油漆 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 門身 |  |  |
|  | 門框 |  |  |
| 3.5 | 窗 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |
|  | 玻璃線 |  |  |
|  | 窗框 |  |  |
|  | 玻璃膠 |  |  |
|  | 外牆防水膠 |  |  |
|  | 去水孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 鉸 |  |  |
|  | 看一看鋁框有否異常頻色 |  |  |
| 3.6 | 窗台板 |  |  |
|  | 看一看下列是否完美 |  |  |
|  | 窗台板面 |  |  |
|  | 窗台板角 |  |  |
|  | 窗台板底 |  |  |
|  | 窗台板邊 |  |  |
|  | 窗台板有否異響 |  |  |
|  | 窗台底批盪有否粉狀 |  | 若有可能曾滲水 |
| 3.7 | 其他 |  |  |
| 4 | 廚房 | 是/否 |  |
| 4.1 | 天花 |  |  |
|  | 天花是否平滑 |  |  |
|  | 天花線是否平直 |  |  |
|  | 天花角是否直角 |  |  |
|  | 燈是否隱固 |  |  |
|  | 天花漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 天花有沒有水漬 |  |  |
|  | 天花有沒有裂紋 |  |  |
| 4.2 | 牆身 |  |  |
|  | 牆身是否平滑 |  |  |
|  | 牆身線是否平直 |  |  |
|  | 牆身角是否直角 |  |  |
|  | 牆身磁磚顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚掃口是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚有沒有裂紋 |  |  |
|  | 牆角是否直角 |  |  |
|  | 牆身是否垂直 |  |  |
|  | 牆身與天花的夾口是否平直 |  |  |
|  | 磁磚有否空心批盪 |  | 搞打時較響 |
|  | 電掣邊的表面是否完美 |  |  |
| 4.3 | 地台 |  |  |
|  | 地台是否防水 |  |  |
|  | 磁磚切口是否直 |  |  |
|  | 磁磚掃口是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚切口是否直 |  |  |
|  | 地面磁磚是否有足夠斜水 |  | 一般是1:100 |
|  | 磁磚有否異色 |  |  |
|  | 磁磚有否破爛 |  |  |
| 4.4 | 房門 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 封口線 |  |  |
|  | 油漆 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 門身 |  | 合半小時防火標準 |
|  | 門框 |  | 合半小時防火標準 |
|  | 防煙條 |  | 合半小時防火標準 |
|  | 鐵線玻璃 |  | 合半小時防火標準 |
|  | 關門器 |  |  |
|  | 關門後是否太大隙 |  |  |
| 4.5 | 灶台 |  |  |
|  | 是否有足夠支架 |  | 應足夠承受0.5-1 kpa |
|  | 下列地方是否完美 |  |  |
|  | 灶台面 |  |  |
|  | 灶台邊 |  |  |
|  | 灶台底 |  |  |
| 4.6 | 窗 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |
|  | 玻璃線 |  |  |
|  | 窗框 |  |  |
|  | 玻璃膠 |  |  |
|  | 外牆防水膠 |  |  |
|  | 去水孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 鉸 |  |  |
|  | 看一看鋁框有否異常頻色 |  |  |
| 4.7 | 洗碗盆 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 星盆 |  |  |
|  | 龍頭 |  |  |
|  | 去水 |  |  |
|  | 膠塞 |  |  |
|  | 星盆邊的接口 |  |  |
|  | 去水隔氣 |  |  |
|  | 喉碼 |  |  |
|  | 氣喉 |  |  |
|  | 星盆支架 |  |  |
|  | 來水喉 |  |  |
|  | 星盆翼 |  |  |
|  | 星盆邊防水工作 |  |  |
| 4.8 | 廚柜 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 柜門 |  |  |
|  | 層板 |  |  |
|  | 層板托 |  |  |
|  | 托孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 柜腳防水 |  |  |
|  | 柜腳與地台之間 |  |  |
|  | 過柜的孔 |  |  |
|  | 說明書是否存在 |  |  |
| 4.9 | 其他 |  |  |
|  | 去水 |  |  |
|  | 地台去水是否可去水 |  |  |
|  | 來水總掣 |  |  |
|  | MCB Board |  |  |
|  | 抽油煙機 |  |  |
|  | 晾衫架 |  |  |
|  | 煤氣總掣 |  |  |
| 5 | 浴室 |  |  |
| 5.1 | 天花 |  |  |
|  | 天花是否平滑 |  |  |
|  | 天花線是否平直 |  |  |
|  | 天花角是否直角 |  |  |
|  | 燈是否隱固 |  |  |
|  | 天花漆油顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 天花有沒有水漬 |  |  |
|  | 天花有沒有裂紋 |  |  |
| 5.2 | 牆身 |  |  |
|  | 牆身是否平滑 |  |  |
|  | 牆身線是否平直 |  |  |
|  | 牆身角是否直角 |  |  |
|  | 牆身磁磚顏色是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚掃口是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚有沒有裂紋 |  |  |
|  | 牆角是否直角 |  |  |
|  | 牆身是否垂直 |  |  |
|  | 牆身與天花的夾口是否平直 |  |  |
|  | 磁磚有否空心批盪 |  |  |
|  | 電掣邊的表面是否完美 |  |  |
| 5.3 | 地台 |  |  |
|  | 地台是否防水 |  |  |
|  | 磁磚切口是否直 |  |  |
|  | 磁磚掃口是否勻稱 |  |  |
|  | 磁磚切口是否直 |  |  |
|  | 地面磁磚是否有足夠斜水 |  |  |
|  | 磁磚有否異色 |  |  |
|  | 磁磚有否破爛 |  |  |
| 5.4 | 房門 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 封口線 |  |  |
|  | 油漆 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 門身 |  |  |
|  | 門框 |  |  |
| 5.5 | 鏡 |  |  |
|  | 有冇裂紋 |  |  |
|  | 有有黑點 |  |  |
|  | 有冇被刮花 |  |  |
| 5.6 | 坐廁 |  |  |
|  | 尾筒有冇漏水 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 坐廁 |  |  |
|  | 坐廁板 |  |  |
|  | 坐廁腳的防水 |  |  |
|  | 螺絲 |  |  |
|  | 氣喉的接口 |  |  |
|  | 水箱 |  |  |
|  | 沖水掣 |  |  |
|  | 沖水力度 |  |  |
|  | 水箱蓋 |  |  |
|  | 水箱背的友架 |  |  |
|  | 水箱內的配件 |  |  |
|  | 波掣 |  |  |
|  | 咸水掣 |  |  |
|  | 接沖水掣的鏈 |  |  |
|  | 滿水孔 |  |  |
| 5.7 | 浴缸 |  |  |
|  | 先注滿水然後放水 |  |  |
|  | 看看有沒有滲水 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 浴缸 |  |  |
|  | 水龍頭 |  |  |
|  | 閘水塞 |  |  |
|  | 缸邊防水 |  |  |
|  | 缸腳防水 |  |  |
|  | 修理門 |  |  |
|  | 缸底 |  |  |
|  | 隔氣 |  |  |
|  | 花灑頭 |  |  |
|  | 軟喉 |  |  |
|  | 軟喉架 |  |  |
|  | 簾架 |  |  |
|  | 去水孔 |  |  |
| 5.8 | 洗手盆 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 洗手盆 |  |  |
|  | 水龍頭 |  |  |
|  | 去孔 |  |  |
|  | 滿水孔 |  |  |
|  | 水塞 |  |  |
|  | 去水喉 |  |  |
|  | 來水喉 |  |  |
|  | 喉碼 |  |  |
|  | 隔氣 |  |  |
| 5.9 | 窗 |  |  |
|  | 驗一驗下列是否完美 |  |  |
|  | 玻璃 |  |  |
|  | 玻璃線 |  |  |
|  | 窗框 |  |  |
|  | 玻璃膠 |  |  |
|  | 外牆防水膠 |  |  |
|  | 去水孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 鎖 |  |  |
|  | 鉸 |  |  |
|  | 看一看鋁框有否異常頻色 |  |  |
| 5.10 | 柜 |  |  |
|  | 看看下列是否完美 |  |  |
|  | 柜門 |  |  |
|  | 層板 |  |  |
|  | 層板托 |  |  |
|  | 托孔 |  |  |
|  | 手抽 |  |  |
|  | 門鉸 |  |  |
|  | 柜腳防水 |  |  |
|  | 柜腳與地台之間 |  |  |
|  | 過柜的孔 |  |  |
|  | 說明書是否存在 |  |  |
| 5.11 | 其他 |  |  |
|  | 來水總閘掣是否操作正常 |  |  |
|  | 地台是否去水 |  |  |
|  | 排水口是否去水 |  |  |
| 6 | 外牆 |  |  |
| 6.1 | 外牆渠 |  |  |
|  | 有否水漬 |  |  |
|  | 喉碼是否足夠 |  | 數量與密度參考建築法例 |
| 6.2 | 冷氣機台 |  |  |
|  | 是否斜出 |  |  |
|  | 有沒有滴水線,是否直而完美 |  |  |
|  | 是否厚度一樣 |  |  |
|  | 有冇破爛磁磚 |  |  |
|  | 去水孔是不淤塞 |  |  |
| 6.3 | 窗簷 |  |  |
|  | 有冇斜出 |  |  |
|  | 有沒有滴水線,是否直而完美 |  |  |
|  | 是否厚度一樣 |  |  |
|  | 有冇破爛磁磚 |  |  |
|  | 有沒有明顯的彎曲 |  |  |
| 6.4 | 一般外牆 |  |  |
|  | 有冇破爛磁磚 |  |  |
|  | 牆身是否平直 |  |  |
|  | 明暗角是否平直 |  |  |
|  | 磁磚掃口是不勻稱 |  |  |
|  | 伸縮篷是否平直 |  |  |
|  | 油漆是否勻稱 |  |  |
| 6.5 | 熱水器散熱是否完美 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |
|  | 看看下列是否完美及操作正常 |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |
|  | 抽油煙機 |  |  |
|  | 訪客電話 |  |  |
|  | 抽氣扇 |  |  |
|  | 雪柜 |  |  |
|  | 洗衣機 |  |  |
|  | 爐頭 |  |  |
|  | 熱水器 |  |  |
|  | 所有說明書 |  |  |

~完~